## Лист1
N п/п | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Причины возникновения аварийного отключения | Мероприятия по устранению аварии
1 | ТП-688 | 09:00, 2017.01.10 | 16:00, 2017.01.10 | 16:00, 2017.01.10 | Текущий ремонт
2 | яч. 1726 ПС-17 | 05:00, 2017.01.11 | 10:00, 2017.01.11 | 10:00, 2017.01.11 | Авария в смежных СО
3 | ТП-19 | 09:00, 2017.01.11 | 16:00, 2017.01.11 | 16:00, 2017.01.11 | Текущий ремонт
4 | ТП-659, ф.2 | 10:00, 2017.01.12 | 11:00, 2017.01.12 | 11:00, 2017.01.12 | По заявке ООО "РЖЗ" для переподключения автостоянки до ПОДУ
5 | ТП-116 | 09:00, 2017.01.12 | 16:00, 2017.01.12 | 16:00, 2017.01.12 | Текущий ремонт и ревизия ЭО
6 | ТП-90 | 13:00, 2017.01.12 | 16:00, 2017.01.12 | 16:00, 2017.01.12 | Текущий ремонт и ревизия ЭО
7 | ТП-68, ф.4, ф.6 | 10:00, 2017.01.13 | 15:00, 2017.01.13 | 15:00, 2017.01.13 | По заявке ООО "АЖКМ" для замены тр-ров тока в эл.щитовой
8 | ПС-17, ф.17-09 | 09:00, 2017.01.13 | 12:00, 2017.01.13 | 12:00, 2017.01.13 | Ремонт ВЛ-6 кВ
9 | ТП-8 | 09:00, 2017.01.13 | 15:00, 2017.01.13 | 15:00, 2017.01.13 | Текущий ремонт и ревизия ЭО
10 | ТП-20 | 09:00, 2017.01.16 | 16:00, 2017.01.16 | 16:00, 2017.01.16 | Текущий ремонт, чистка и ревизия ЭО
11 | ТП-15 | 13:00, 2017.01.16 | 16:00, 2017.01.16 | 16:00, 2017.01.16 | Текущий ремонт, чистка и ревизия ЭО
12 | ТП-112 | 09:00, 2017.01.17 | 11:00, 2017.01.17 | 11:00, 2017.01.17 | Текущий ремонт ЭО
13 | ТП-936 | 09:00, 2017.01.17 | 16:00, 2017.01.17 | 16:00, 2017.01.17 | Текущий ремонт ЭО
14 | ТП-43 (I с.ш.) | 09:00, 2017.01.18 | 10:00, 2017.01.18 | 10:00, 2017.01.18 | Устранение нагрева
15 | ТП-218 | 13:00, 2017.01.18 | 15:00, 2017.01.18 | 15:00, 2017.01.18 | Устранение нагрева
16 | ТП-58, ф.1, 3, 8 | 13:00, 2017.01.18 | 16:00, 2017.01.18 | 16:00, 2017.01.18 | Монтаж ПУ
17 | ТП-120, ф.8 | 09:30, 2017.01.19 | 15:00, 2017.01.19 | 15:00, 2017.01.19 | По заявке ООО"Доверие" для замены ВРУ.
18 | ТП-125, ф.2 | 10:00, 2017.01.19 | 11:00, 2017.01.19 | 11:00, 2017.01.19 | По заявке ООО "РЖЗ" для подкл. УДР до ОДПУ
19 | ТП-924, ф.8,14,15 | 09:30, 2017.01.19 | 15:00, 2017.01.19 | 15:00, 2017.01.19 | По заявке ООО "АЖКМ" для замены тр-ров тока в эл.щитовой.
20 | ТП-21 | 09:00, 2017.01.19 | 12:00, 2017.01.19 | 12:00, 2017.01.19 | Чистка и ревизия
21 | ТП-16 | 13:00, 2017.01.19 | 16:00, 2017.01.19 | 16:00, 2017.01.19 | Чистка и ревизия
22 | ТП-657, ф.8 | 09:00, 2017.01.19 | 12:00, 2017.01.19 | 12:00, 2017.01.19 | Монтаж ПУ
23 | ТП-31, ф.16 | 17:50, 2017.01.21 | 19:10, 2017.01.21 | 19:10, 2017.01.21 | Обрыв фазного провода ВЛ-0.4 кВ | Замена фазного провода в месте обрыва
24 | ТП-94, ф.10 | 09:00, 2017.01.23 | 16:00, 2017.01.23 | 16:00, 2017.01.23 | Ремонт ВЛ-0.4 кВ
25 | ПС-17, ф.17-06, ПП-1 | 13:30, 2017.01.23 | 14:30, 2017.01.23 | 14:30, 2017.01.23 | Устранение дефектов на ТП-218
26 | ТП-94, ф.10 | 16:45, 2017.01.23 | 18:00, 2017.01.23 | 18:00, 2017.01.23 | Обрыв фазного провода ВЛ-0.4 кВ | Замена фазного провода в месте обрыва
27 | ТП-28А, ф.7 | 10:00, 2017.01.24 | 15:00, 2017.01.24 | 15:00, 2017.01.24 | Замена вводного щита АТС
28 | ПС-17, ф.17-06, ПП-1, Р-1 | 09:00, 2017.01.24 | 16:00, 2017.01.24 | 16:00, 2017.01.24 | Ремонт ВЛ-6 кВ
29 | ТП-129 | 09:00, 2017.01.25 | 16:00, 2017.01.25 | 16:00, 2017.01.25 | Кап. ремонт
30 | ТП-94, ф.10 | 09:00, 2017.01.25 | 13:00, 2017.01.25 | 13:00, 2017.01.25 | Ремонт ВЛ-0.4 кВ
31 | ТП-914, ф.1 (I) | 11:00, 2017.01.26 | 14:20, 2017.01.26 | 14:20, 2017.01.26 | По заявке ООО "Комфорт" для замены тр-ров тока в эл.щитовой
32 | ТП-916, ф.1 (II) | 09:30, 2017.01.27 | 18:00, 2017.01.27 | 18:00, 2017.01.27 | По заявке ООО "РЖЗ" для производства ремонтных работ
33 | ПС-17, ф.17-06, ПП-1, Р-1 | 09:00, 2017.01.27 | 12:00, 2017.01.27 | 12:00, 2017.01.27 | Ремонт ВЛ-6 кВ
34 | ТП-55 | 13:00, 2017.01.27 | 15:00, 2017.01.27 | 15:00, 2017.01.27 | Монтаж шин резервной ячейки
35 | ТП-59 II с.ш. | 09:00, 2017.01.27 | 12:00, 2017.01.27 | 12:00, 2017.01.27 | Прокладка кабеля
36 | ТП-642 II с.ш. | 09:00, 2017.01.27 | 11:00, 2017.01.27 | 11:00, 2017.01.27 | Подключение СИП
37 | ТП-129 | 09:00, 2017.01.30 | 16:00, 2017.01.30 | 16:00, 2017.01.30 | Кап. ремонт
38 | яч. 17 ГПП "Першино" | 09:55, 2017.01.30 | 10:30, 2017.01.30 | 10:30, 2017.01.30 | Повреждение кабеля 6 кВ сторонними организациями | Потребители запитаны с другого источника
39 | ТП-125, ф.2 | 10:55, 2017.01.30 | 11:00, 2017.01.30 | 11:00, 2017.01.30 | Переподключение наружного освещения
40 | ТП-38 | 09:00, 2017.01.31 | 12:00, 2017.01.31 | 12:00, 2017.01.31 | Кап. ремонт
41 | ТП-35 | 13:00, 2017.01.31 | 16:00, 2017.01.31 | 16:00, 2017.01.31 | Кап. ремонт
42 | ТП-129 | 09:00, 2017.02.01 | 16:00, 2017.02.01 | 16:00, 2017.02.01 | Кап. ремонт
43 | ТП-71, ф.17,19 | 09:00, 2017.02.01 | 16:00, 2017.02.01 | 16:00, 2017.02.01 | Подрезка деревьев в охранной зоне ВЛ
44 | ТП-917 I с.ш. | 09:00, 2017.02.02 | 10:00, 2017.02.02 | 10:00, 2017.02.02 | Устранение дефекта
45 | ТП-34 ф.8, ТП-38 ф.16 | 09:00, 2017.02.02 | 16:00, 2017.02.02 | 16:00, 2017.02.02 | Подрезка деревьев в охранной зоне ВЛ
46 | яч. 5, РП-6 | 14:40, 2017.02.02 | 16:20, 2017.02.02 | 16:20, 2017.02.02 | Повреждение кабеля 6 кВ | Потребители запитаны по другой КЛ
47 | ТП-105 I с.ш. | 09:00, 2017.02.03 | 10:30, 2017.02.03 | 10:30, 2017.02.03 | Устранение дефектов
48 | ТП-57 | 10:30, 2017.02.03 | 12:00, 2017.02.03 | 12:00, 2017.02.03 | Устранение дефектов
49 | ТП-125 | 13:00, 2017.02.03 | 14:30, 2017.02.03 | 14:30, 2017.02.03 | Устранение дефектов
50 | ТП-71, ф.16 | 13:00, 2017.02.06 | 14:00, 2017.02.06 | 14:00, 2017.02.06 | По заявке ООО "РЖЗ" для замены болтовых соед. на нулевых проводах в эл.щитовой
51 | ТП-122 | 09:00, 2017.02.06 | 16:00, 2017.02.06 | 16:00, 2017.02.06 | Кап. ремонт
52 | ТП-43, ф.12 | 09:00, 2017.02.06 | 16:00, 2017.02.06 | 16:00, 2017.02.06 | Подрезка деревьев в охранной зоне ВЛ
53 | яч. 6, ГПП "Соцгород" | 14:45, 2017.02.06 | 18:45, 2017.02.06 | 18:45, 2017.02.06 | Повреждение кабеля 6 кВ сторонними организациями | Установка муфты
54 | ТП-1, ф.6 | 09:30, 2017.02.07 | 12:00, 2017.02.07 | 12:00, 2017.02.07 | По заявке ООО "Доверие" для замены ВРУ
55 | ТП-648, ф.1 | 09:00, 2017.02.07 | 12:00, 2017.02.07 | 12:00, 2017.02.07 | Монтаж ОДПУ
56 | ТП-111 | 09:00, 2017.02.07 | 10:30, 2017.02.07 | 10:30, 2017.02.07 | Устранение дефектов
57 | ТП-125 | 13:00, 2017.02.07 | 14:30, 2017.02.07 | 14:30, 2017.02.07 | Устранение дефектов
58 | ТП-87 I с.ш. | 09:00, 2017.02.08 | 12:00, 2017.02.08 | 12:00, 2017.02.08 | Чистка и ревизия ЭО
59 | ТП-87 II с.ш. | 13:00, 2017.02.08 | 16:00, 2017.02.08 | 16:00, 2017.02.08 | Чистка и ревизия ЭО
60 | ТП-79 | 09:00, 2017.02.09 | 11:00, 2017.02.09 | 11:00, 2017.02.09 | Устранение нагрева на т/ведущих частях
61 | ТП-133 | 13:00, 2017.02.09 | 15:00, 2017.02.09 | 15:00, 2017.02.09 | Устранение нагрева на т/ведущих частях
62 | ТП-71, РУ-0.4 кВ, ф.14 | 09:00, 2017.02.10 | 11:00, 2017.02.10 | 11:00, 2017.02.10 | Устранение нагрева
63 | ТП-72, РУ-0.4 кВ, ф.6 | 13:00, 2017.02.10 | 14:00, 2017.02.10 | 14:00, 2017.02.10 | Устранение нагрева
64 | ВЛ-0.4 кВ ф.8 ТП-93 | 21:40, 2017.02.11 | 23:10, 2017.02.11 | 23:10, 2017.02.11 | Отгорел провод на прокалывающем устройстве | Нарастили провод
65 | ВЛ-0.4 кВ ф.16 ТП-38 | 21:45, 2017.02.12 | 10:15, 2017.02.13 | 10:15, 2017.02.13 | Обрыв ВЛ | Устранен обрыв
66 | ТП-88 | 09:00, 2017.02.13 | 12:00, 2017.02.13 | 12:00, 2017.02.13 | Чистка ЭО
67 | ТП-171 | 13:00, 2017.02.13 | 16:00, 2017.02.13 | 16:00, 2017.02.13 | Чистка ЭО
68 | ТП-914, ф.9 (I), ф.8 (II) | 10:00, 2017.02.14 | 11:00, 2017.02.14 | 11:00, 2017.02.14 | По заявке ООО "РЖЗ" для замены ВРУ в эл.щитовых
69 | ТП-124 | 13:00, 2017.02.14 | 16:00, 2017.02.14 | 16:00, 2017.02.14 | Текущий ремонт
70 | ТП-902, ф.9,11 | 09:30, 2017.02.15 | 13:20, 2017.02.15 | 13:20, 2017.02.15 | По заявке ООО "РЖЗ" для замены вводных устройств в эл.щитовой
71 | ТП-154, ф.6 | 09:00, 2017.02.15 | 12:00, 2017.02.15 | 12:00, 2017.02.15 | Замена ПУ
72 | ТП-124 | 13:00, 2017.02.15 | 16:00, 2017.02.15 | 16:00, 2017.02.15 | Текущий ремонт
73 | ТП-939, ф.5,6 ТП-30, ф.4 | 12:00, 2017.02.16 | 16:00, 2017.02.16 | 16:00, 2017.02.16 | По заявке ООО "РЖЗ" для замены ПУ и тр-ров тока
74 | ТП-941 I с.ш. | 09:00, 2017.02.16 | 12:00, 2017.02.16 | 12:00, 2017.02.16 | Тех. ремонт
75 | ТП-941 II с.ш. | 13:00, 2017.02.16 | 16:00, 2017.02.16 | 16:00, 2017.02.16 | Тех. ремонт
76 | ТП-111 | 13:00, 2017.02.16 | 16:00, 2017.02.16 | 16:00, 2017.02.16 | Подключение маршрутизатора
77 | ТП-28А I с.ш. | 09:00, 2017.02.16 | 12:00, 2017.02.16 | 12:00, 2017.02.16 | Переврезка кабеля
78 | ТП-32, ф.15, ТП-71, ф.4,22 | 15:00, 2017.02.17 | 18:00, 2017.02.17 | 18:00, 2017.02.17 | По заявке ООО "РЖЗ" для производства ремонтных работ в эл.щитовой ж/д
79 | ТП-942 | 09:00, 2017.02.17 | 15:00, 2017.02.17 | 15:00, 2017.02.17 | Текущий ремонт ЭО
80 | ТП-76, ф.6, ТП-103, ф.8 | 11:00, 2017.02.18 | 17:00, 2017.02.18 | 17:00, 2017.02.18 | По заявке ООО "РЖЗ" для замены эл.счетчиков и тр-ров тока в эл.щитовых
81 | ТП-55, ф.6, ТП-100, ф.1 | 11:00, 2017.02.19 | 15:00, 2017.02.19 | 15:00, 2017.02.19 | По заявке ООО "РЖЗ" для замены эл.счетчиков и тр-ров тока в эл.щитовых
82 | ТП-140 | 23:30, 2017.02.19 | 04:10, 2017.02.20 | 04:10, 2017.02.20 | Неисправность тр-ров тока | Потребители запитаны по другой схеме
83 | ТП-28А II с.ш. | 09:00, 2017.02.20 | 11:30, 2017.02.20 | 11:30, 2017.02.20 | Монтаж кабеля
84 | ТП-58, ф.8 | 09:00, 2017.02.20 | 12:00, 2017.02.20 | 12:00, 2017.02.20 | Монтаж ПУ
85 | ТП-641, ф.8 | 13:00, 2017.02.20 | 16:00, 2017.02.20 | 16:00, 2017.02.20 | Монтаж ПУ
86 | ТП-140 | 13:00, 2017.02.20 | 16:00, 2017.02.20 | 16:00, 2017.02.20 | Замена ЭО, поврежденного при аварии
87 | ТП-123 | 09:00, 2017.02.21 | 16:00, 2017.02.21 | 16:00, 2017.02.21 | Кап. ремонт
88 | ТП-914, ф.8,9 (I), ф.8 (II) | 10:00, 2017.02.21 | 18:00, 2017.02.21 | 18:00, 2017.02.21 | Замена ЭО в эл.щит. ж/д
89 | ПС-17, ф.17-04 | 08:00, 2017.02.22 | 17:00, 2017.02.22 | 17:00, 2017.02.22 | Кап. ремонт МВ
90 | ПС-17, ф.17-09 | 12:00, 2017.02.22 | 16:00, 2017.02.22 | 16:00, 2017.02.22 | Кап. ремонт МВ
91 | ТП-123 | 09:00, 2017.02.21 | 16:00, 2017.02.21 | 16:00, 2017.02.21 | Кап. ремонт
92 | ТП-122 | 09:00, 2017.02.27 | 11:00, 2017.02.27 | 11:00, 2017.02.27 | Монтаж ПУ и замена ТТ
93 | ТП-117 | 13:00, 2017.02.27 | 15:00, 2017.02.27 | 15:00, 2017.02.27 | Монтаж ПУ и замена ТТ
94 | ТП-31 I с.ш. | 09:00, 2017.02.28 | 12:00, 2017.02.28 | 12:00, 2017.02.28 | Текущий ремонт ЭО
95 | ТП-31 II с.ш. | 13:00, 2017.02.28 | 16:00, 2017.02.28 | 16:00, 2017.02.28 | Текущий ремонт ЭО
96 | ТП-55, ф.6,16 | 09:00, 2017.03.01 | 12:00, 2017.03.01 | 12:00, 2017.03.01 | Монтаж ОДПУ
97 | ТП-93 | 09:00, 2017.03.01 | 16:00, 2017.03.01 | 16:00, 2017.03.01 | Текущий ремонт ЭО
98 | ТП-645, ф.7; ТП-650, ф.5,9 | 10:00, 2017.03.01 | 12:00, 2017.03.01 | 12:00, 2017.03.01 | Замена ОДПУ в эл.щит. ж/д
99 | ТП-650, ф.3; ТП-600, ф.2 | 13:00, 2017.03.01 | 15:00, 2017.03.01 | 15:00, 2017.03.01 | Замена ОДПУ в эл.щит. ж/д
100 | ТП-125 | 13:00, 2017.03.02 | 16:00, 2017.03.02 | 16:00, 2017.03.02 | Текущий ремонт
101 | ТП-101 II с.ш. | 13:00, 2017.03.02 | 14:00, 2017.03.02 | 14:00, 2017.03.02 | Установка ПУ
102 | ТП-650, ф.3 | 09:00, 2017.03.03 | 12:00, 2017.03.03 | 12:00, 2017.03.03 | По заявке ООО "РЖЗ" для установки ОДПУ в эл.щитовой
103 | ТП-80, ф.6 | 09:30, 2017.03.03 | 11:00, 2017.03.03 | 11:00, 2017.03.03 | По заявке ООО "Доверие" для замены рубильника в эл.щитовой
104 | ТП-93 | 09:00, 2017.03.03 | 16:00, 2017.03.03 | 16:00, 2017.03.03 | Замена трансформатора
105 | ТП-638, ф.7,11,12 | 09:30, 2017.03.03 | 12:00, 2017.03.03 | 12:00, 2017.03.03 | Замена теплотрассы ЮУТП, для трассировки кабелей
106 | ТП-51 II с.ш. | 13:00, 2017.03.06 | 15:00, 2017.03.06 | 15:00, 2017.03.06 | Ремонт АВМ
107 | ТП-89 | 09:00, 2017.03.09 | 16:00, 2017.03.09 | 16:00, 2017.03.09 | Чистка и ревизия ЭО
108 | ТП-94, ф.1,16 | 09:00, 2017.03.09 | 11:00, 2017.03.09 | 11:00, 2017.03.09 | Подключение СИП
109 | ТП-94, ф.16 | 09:00, 2017.03.10 | 11:00, 2017.03.10 | 11:00, 2017.03.10 | Подключение СИП
110 | ТП-43, ф.8 | 09:00, 2017.03.13 | 12:00, 2017.03.13 | 12:00, 2017.03.13 | Пересадка нулевых проводов
111 | ТП-132, ф.1,3,8 | 09:00, 2017.03.13 | 14:00, 2017.03.13 | 14:00, 2017.03.13 | Пересадка нулевых проводов
112 | ТП-938, ф.24 | 13:00, 2017.03.13 | 15:00, 2017.03.13 | 15:00, 2017.03.13 | Пересадка нулевых проводов
113 | ТП-648, ф.3 | 09:00, 2017.03.13 | 12:00, 2017.03.13 | 12:00, 2017.03.13 | Пересадка нулевых проводов
114 | ТП-914, ф.8 (II) | 09:30, 2017.03.14 | 20:00, 2017.03.14 | 20:00, 2017.03.14 | По заявке ООО "РЖЗ" для замены ВРУ в эл.щитовой
115 | ТП-132 | 13:00, 2017.03.15 | 14:00, 2017.03.15 | 14:00, 2017.03.15 | Сварка нулевой шины
116 | ТП-111 | 09:00, 2017.03.16 | 09:30, 2017.03.16 | 09:30, 2017.03.16 | Замеры на шинном мосту
117 | ТП-123 | 09:00, 2017.03.17 | 15:00, 2017.03.17 | 15:00, 2017.03.17 | Кап. ремонт
118 | ГПП "Соцгород", яч,№11 | 07:10 2017.03.18 | 10:10 2017.03.18 | 10:10 2017.03.18 | Выход из строя кабеля 6 кВ "Б" | Напряжение потребителям подано по кабелю "А"
119 | ТП-640 | 09:00, 2017.03.20 | 12:00, 2017.03.20 | 12:00, 2017.03.20 | Ревизия и чистка ЭО
120 | ПС-140 | 13:00 2017.03.22 | 16:00 2017.03.22 | 16:00 2017.03.22 | Проверка ТТ
121 | ТП-126 | 13:00 2017.03.22 | 17:00 2017.03.22 | 17:00 2017.03.22 | Ревизия и чистка ЭО
122 | ПС-17, ф.17-06, ПП-1, Р-1 | 09:00, 2017.03.22 | 16:00, 2017.03.22 | 16:00, 2017.03.22 | Установка опор вдоль ВЛ-6 кВ
123 | ТП-126 | 13:00 2017.03.23 | 16:00 2017.03.23 | 16:00 2017.03.23 | Ревизия и чистка ЭО
124 | ТП-99 | 09:00 2017.03.23 | 12:00 2017.03.23 | 12:00 2017.03.23 | Ревизия и чистка ЭО
125 | ТП-71, ф.6,10,16 | 09:00 2017.03.24 | 20:00 2017.03.24 | 20:00 2017.03.24 | Ремонтные работы в ЭЩ
126 | ТП-111 | 09:00 2017.03.27 | 16:00 2017.03.27 | 16:00 2017.03.27 | Замена трансформатора
127 | ТП-914, ф.5 (I),3 (II) | 09:30 2017.03.27 | 17:00 2017.03.27 | 17:00 2017.03.27 | Ремонтные работы в ЭЩ
128 | ТП-54, ф.4,6 | 09:00 2017.03.27 | 12:00 2017.03.27 | 12:00 2017.03.27 | Подрезка деревьев в охранной зоне ВЛ
129 | ТП-58, ф.6 | 13:30 2017.03.27 | 16:30 2017.03.27 | 16:30 2017.03.27 | Подрезка деревьев в охранной зоне ВЛ
130 | ТП-97 | 09:00 2017.03.28 | 12:00 2017.03.28 | 12:00 2017.03.28 | Текущий ремонт ЭО
131 | ТП-127 | 13:00 2017.03.28 | 16:30 2017.03.28 | 16:30 2017.03.28 | Текущий ремонт ЭО
132 | ТП-604 | 09:00 2017.03.29 | 16:00 2017.03.29 | 16:00 2017.03.29 | Текущий ремонт ЭО
133 | ПС-17, ф.17-06, ПП-1, Р-1 | 13:00, 2017.03.29 | 16:00, 2017.03.29 | 16:00, 2017.03.29 | Реконструкция ВЛ-6 кВ
134 | ТП-604 | 09:00 2017.03.30 | 16:00 2017.03.30 | 16:00 2017.03.30 | Текущий ремонт ЭО
135 | ТП-98, ф.8 | 20:00 2017.03.30 | 10:15 2017.03.31 | 10:15 2017.03.31 | Обрыв нулевого провода ВЛ-0.4 кВ | Обрыв устранен
136 | ГПП-12-04 | 14:00 2017.03.31 | 15:00 2017.03.31 | 15:00 2017.03.31 | Ремонт ВЛ
137 | ТП-740 | 09:00 2017.04.03 | 16:00 2017.04.03 | 16:00 2017.04.03 | Текущий ремонт ЭО
138 | ПС-17, ф.17-06, ПП-1, Р-1 | 09:00, 2017.04.04 | 12:00, 2017.04.04 | 12:00, 2017.04.04 | Реконструкция ВЛ-6 кВ
139 | ТП-89 I с.ш. | 09:00, 2017.04.04 | 12:00, 2017.04.04 | 12:00, 2017.04.04 | Ревизия и чистка ЭО
140 | ТП-89 II с.ш. | 13:00, 2017.04.04 | 16:00, 2017.04.04 | 16:00, 2017.04.04 | Ревизия и чистка ЭО
141 | ТП-101 II с.ш. | 13:00, 2017.04.04 | 14:00 2017.04.04 | 14:00 2017.04.04 | Снятие КПУ
142 | ТП-914, ф.8 (II) | 09:30 2017.04.04 | 13:00 2017.04.04 | 13:00 2017.04.04 | Замена ВРУ ж/д
143 | ТП-84, ф.2 | 14:00 2017.04.05 | 14:50 2017.04.05 | 14:50 2017.04.05 | Схлест проводов | Схлест устранен, заменили сгоревшую вставку
144 | ТП-648 | 09:00 2017.04.05 | 12:00 2017.04.05 | 12:00 2017.04.05 | Ревизия и чистка ЭО
145 | ТП-657 | 13:00 2017.04.05 | 16:00 2017.04.05 | 16:00 2017.04.05 | Ревизия и чистка ЭО
146 | ТП-916 (I) | 09:00 2017.04.06 | 12:00 2017.04.06 | 12:00 2017.04.06 | Ревизия и чистка ЭО
147 | ТП-916 (II) | 13:00 2017.04.06 | 16:00 2017.04.06 | 16:00 2017.04.06 | Ревизия и чистка ЭО
148 | ПС-17, ф.17-06, ПП-1, Р-1 | 09:00, 2017.04.06 | 16:00, 2017.04.06 | 16:00, 2017.04.06 | Реконструкция ВЛ-6 кВ
149 | ПС-17, ф.17-06, ПП-1, Р-1 | 09:00, 15:00 2017.04.10 | 15:00, 16:00 2017.04.10 | 15:00, 16:00 2017.04.10 | Реконструкция ВЛ-6 кВ и монтаж разъеденителя
150 | ТП-25 | 13:00 2017.04.10 | 16:00 2017.04.10 | 16:00 2017.04.10 | Текущий ремонт ЭО
151 | ТП-36 (I) | 09:00 2017.04.11 | 12:00 2017.04.11 | 12:00 2017.04.11 | Ревизия и чистка ЭО
152 | ТП-18А | 09:00 2017.04.11 | 16:00 2017.04.11 | 16:00 2017.04.11 | Ремонт ВЛ-0.4 кВ
153 | ТП-606, ф.2 | 09:30 2017.04.12 | 11:30 2017.04.12 | 11:30 2017.04.12 | Ремонтные работы в ЭЩ
154 | ТП-681, ф.7 | 09:00 2017.04.12 | 16:00 2017.04.12 | 16:00 2017.04.12 | Ремонт ввода
155 | ТП-659 | 09:00 2017.04.13 | 12:00 2017.04.13 | 12:00 2017.04.13 | Ревизия и чистка ЭО
156 | ТП-25 | 13:00 2017.04.13 | 16:00 2017.04.13 | 16:00 2017.04.13 | Ревизия и чистка ЭО
157 | ТП-642, ф.2 | 13:00 2017.04.13 | 16:00 2017.04.13 | 16:00 2017.04.13 | Ремонт ВЛ-0.4 кВ
158 | ТП-37 (I) | 09:00 2017.04.14 | 12:00 2017.04.14 | 12:00 2017.04.14 | Ремонтные работы
159 | ТП-57, ф.3 | 09:00 2017.04.14 | 12:00 2017.04.14 | 12:00 2017.04.14 | Ремонт ВЛ-0.4 кВ
160 | ТП-56 ф.9 | 13:00 2017.04.17 | 15:00 2017.04.17 | 15:00 2017.04.17 | Ремонтные работы в ЭЩ
161 | ТП-18А | 09:00 2017.04.18 | 16:00 2017.04.18 | 16:00 2017.04.18 | Ремонт ВЛ-0.4 кВ
162 | ТП-1А, ф.4 | 09:00 2017.04.19 | 16:00 2017.04.19 | 16:00 2017.04.19 | Ремонт ВЛ-0.4 кВ
163 | ТП-1А, ф.2 | 13:00 2017.04.19 | 16:00 2017.04.19 | 16:00 2017.04.19 | Ремонт ВЛ-0.4 кВ
164 | ТП-111 | 09:00 2017.04.20 | 17:00 2017.04.20 | 17:00 2017.04.20 | Реконструкция
165 | ТП-87, ф.18,20 | 09:00 2017.04.20 | 16:00 2017.04.20 | 16:00 2017.04.20 | Ремонт ВЛ-0.4 кВ
166 | ТП-87, ф.20; ТП-31, ф.16 | 09:00 2017.04.24 | 16:00 2017.04.24 | 16:00 2017.04.24 | Ремонт ВЛ-0.4 кВ
167 | ТП-87 | 13:00 2017.04.26 | 14:00 2017.04.26 | 14:00 2017.04.26 | Монтаж маршрутизаторов
168 | ТП-127 | 14:00 2017.04.26 | 15:00 2017.04.26 | 15:00 2017.04.26 | Монтаж маршрутизаторов
169 | ТП-118, ф.6 | 14:00 2017.04.26 | 16:00 2017.04.26 | 16:00 2017.04.26 | Ремонтные работы
170 | ТП-91, ф.4,6 | 13:30 2017.04.26 | 16:30 2017.04.26 | 16:30 2017.04.26 | Подрезка веток в охранной зоне ВЛ-0.4 кВ
171 | ТП-91, ф.2,3 | 09:00 2017.04.26 | 12:00 2017.04.26 | 12:00 2017.04.26 | Подрезка веток в охранной зоне ВЛ-0.4 кВ
172 | ТП-935, ф.2 | 09:00 2017.04.26 | 11:00 2017.04.26 | 11:00 2017.04.26 | Замена трансформаторов тока в ЭЩ
173 | ТП-31, ф.6 | 19:30 2017.04.30 | 09:45 2017.05.01 | 09:45 2017.05.01 | Обрыв провода 0.4 кВ | Обрыв устранен
174 | ТП-914, ф,5 (II) | 12:00 2017.05.02 | 14:00 2017.05.02 | 14:00 2017.05.02 | Ревизия в ЭЩ
175 | ТП-1А | 14:00, 2017.05.03 | 16:00, 2017.05.03 | 16:00, 2017.05.03 | Ремонт ТП-1А
176 | ТП-111 | 09:30 2017.05.05 | 15:00 2017.05.05 | 15:00 2017.05.05 | Реконструкция ЭО
177 | ТП-91, ф.2 | 14:00 2017.05.07 | 16:20 2017.05.07 | 16:20 2017.05.07 | Обрыв провода 0.4 кВ | Обрыв устранен
178 | ТП-31, ф.16 | 16:00 2017.05.07 | 18:40 2017.05.07 | 18:40 2017.05.07 | Схлест проводов | Устранен схлест
179 | ТП-902 | 13:00 2017.05.10 | 16:00 2017.05.10 | 16:00 2017.05.10 | Чистка и ревизия ЭО
180 | ТП-914, ф.8 (1) | 3:00 2017.05.10 | 15:20, 2017.05.10 | 15:20, 2017.05.10 | Повреждение кабеля 0.4 кВ сторонними организациями
181 | ТП-13А, ТП-16А, ТП-18А,ТП-28А | 9:00 2017.05.11 | 16:00, 2017.05.11 | 16:00, 2017.05.11 | Ревизия и чистка ЭО
182 | ТП-687 | 9:00 2017.05.12 | 9:30, 2017.05.12 | 9:30, 2017.05.12 | Доливка масла Т-1
183 | ТП-600, ф.10 | 16:30 2017.05.13 | 17:30 2017.05.13 | 17:30 2017.05.13 | Обрыв провода 0.4 кВ | Обрыв устранен
184 | ТП-731, ТП-219, ТП-724 | 09:00 2017.05.15 | 16:00 2017.05.15 | 16:00 2017.05.15 | Текущий ремонт ЭО
185 | ТП-641 ф.2, ТП-54 ф.7 | 09:30 2017.05.16 | 12:00, 2017.05.16 | 12:00, 2017.05.16 | В связи с рем.работами в эл.щитовых ж/д УК "Доверие"
186 | ТП-132 | 16:30 2017.05.16 | 17:00, 2017.05.16 | 17:00, 2017.05.16 | Монтаж маршрутизатора на ТП-132
187 | ТП-115к | 10:00 2017.05.16 | 14:00, 2017.05.16 | 14:00, 2017.05.16 | рем.работы ЗАО "Электросеть" будет отключена ВЛ-6кВ №86-16
188 | ТП-24А | 09:30 2017.05.16 | 11:30 2017.05.16 | 11:30 2017.05.16 | Для замены прибора учета на ТП-24А
189 | ПС-140 | 13:00 2017.05.18 | 14:00 2017.05.18 | 14:00 2017.05.18 | Осмотр ЭО яч.№1
190 | ТП-66 | 13:00 2017.05.19 | 15:00 2017.05.19 | 15:00 2017.05.19 | Устранение дефектов
191 | ТП-25 | 09:00 2017.05.19 | 14:00 2017.05.19 | 14:00 2017.05.19 | Устранение дефектов
192 | "ТП- промежуточная" | 14:00 2017.05.18 | 16:00 2017.05.18 | 16:00 2017.05.18 | В связи с рем.работами эл.службы Аэропорта на "ТП-промежуточная"
193 | ТП-30 ф.4 | 10:00 2017.05.20 | 18:00 2017.05.20 | 18:00 2017.05.20 | По заявке РЖЗ откл. → ж/д 50л.ВЛКСМ 7А (5А), для ремонтных работ в эл.щитовой
194 | ТП-115, ф.4 | 09:00 2017.05.22 | 12:00 2017.05.22 | 12:00 2017.05.22 | Перенос ПУ
195 | ТП-113, ф.5,6 | 13:00 2017.05.22 | 15:00 2017.05.22 | 15:00 2017.05.22 | Перенос ПУ
196 | ТП-126 ф.2 | 09:30 2017.05.23 | 12:00 2017.05.23 | 12:00 2017.05.23 | По заявке ООО "Доверие" для ремонтных работ в эл.щитовой
197 | ТП-127 ф.8 | 14:00 2017.05.23 | 15:00 2017.05.23 | 15:00 2017.05.23 | По заявке ООО "Доверие" для ремонтных работ в эл.щитовой
198 | ТП-645, ф.7; ТП-650, ф.3 | 09:30 2017.05.23 | 12:00 2017.05.23 | 12:00 2017.05.23 | По заявке ООО "РЖЗ" для замены тр-ров тока в эл.щитовых
199 | ТП-84 ф.2 | 09:00 2017.05.23 | 16:00 2017.05.23 | 16:00 2017.05.23 | Подрезка деревьев в охранной зоне ВЛ
200 | ТП-101 ф.17,18; ТП-66 ф.1; ТП-642 II с.ш ф.4 | 09:00 2017.05.23 | 12:00 2017.05.23 | 12:00 2017.05.23 | Устранение дефектов
201 | ТП-600, ф.10 | 17:35 2017.05.25 | 19:20 2017.05.25 | 19:20 2017.05.25 | Неисправность изолятора на опоре | Неисправность устранили
202 | ТП-902, ф.12 | 09:00 2017.05.26 | 14:00 2017.05.26 | 14:00 2017.05.26 | Ремонт концевой муфты
203 | ТП-103, ф.8 | 09:00 2017.05.26 | 15:00 2017.05.26 | 15:00 2017.05.26 | Ремонт концевой муфты
204 | ГПП-12, ВЛ-10 кВ -> ТП-1А | 14:10 2017.05.28 | 15:10 2017.05.28 | 15:10 2017.05.28 | Повреждение ВЛ-10 кВ | Повреждение устранено
205 | ТП-607, ф.6,8 | 09:00 2017.06.02 | 12:00 2017.06.02 | 12:00 2017.06.02 | Установка ПУ
206 | ТП-76 | 13:00 2017.06.02 | 15:00 2017.06.02 | 15:00 2017.06.02 | Установка ПУ
207 | ТП-30 ф.4 | 09:00 2017.06.02 | 12:00 2017.06.02 | 12:00 2017.06.02 | Устранение дефекта
208 | ТП-91 | 09:00 2017.06.07 | 16:00 2017.06.07 | 16:00 2017.06.07 | Капитальный ремонт и замена ТМ
209 | ТП-18А, ТП-16А | 13:00 2017.06.07 | 16:00 2017.06.07 | 16:00 2017.06.07 | Ремонт ВЛ-10 кВ
210 | ТП-740,722,742,741,710,712,717,726,725,718,724,731,219,245 | 18:50 2017.06.08 | 16:30 2017.06.10 | 16:30 2017.06.10 | Повреждение кабеля 6 кВ в с ПС17→п.Каштак
211 | ТП-103, ф.8 | 09:00 2017.06.08 | 10:00 2017.06.08 | 10:00 2017.06.08 | Подключение потребителя
212 | ТП-18А, ТП-16А | 09:00 2017.06.09 | 12:00 2017.06.09 | 12:00 2017.06.09 | Ремонт ВЛ-10 кВ
213 | ТП-40,41 1 сек.шин,42,43 ,107,125,126,127,132,133,142,935,936,938 2 сек.шин,943 | 8:20 2017.06.13 | 10:45 2017.06.13 | 10:45 2017.06.13 | Повреждение кабеля - 6кВ от ТП-43→ТП-45
214 | ТП-81 (II) | 09:00 2017.06.13 | 12:00 2017.06.13 | 12:00 2017.06.13 | Замена ПУ
215 | ТП-18А, ТП-16А | 09:00 2017.06.13 | 16:00 2017.06.13 | 16:00 2017.06.13 | Ремонт ВЛ-10 кВ
216 | ПС-17 (I) | 15:10 2017.06.14 | 18:00 2017.06.14 | 18:00 2017.06.14 | Авария с сетях ЗАО "Электросеть"
217 | ТП-91 | 09:00 2017.06.14 | 16:00 2017.06.14 | 16:00 2017.06.14 | Капитальный ремонт
218 | ГПП "Першино" яч.29 | 13:00 2017.06.14 | 16:00 2017.06.14 | 16:00 2017.06.14 | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ
219 | ТП-937, ф.3,4 | 09:30 2017.06.16 | 12:00 2017.06.16 | 12:00 2017.06.16 | Замена ПУ
220 | ПС-17, ф.17-13, 17-09, 17-04 | 09:00 2017.06.16 | 13:00 2017.06.16 | 13:00 2017.06.16 | Произв. вкатывание и выкатывание МВ-6 кВ
221 | ТП-681, ф.1,8 | 09:00 2017.06.20 | 11:00 2017.06.20 | 11:00 2017.06.20 | Замена трансформаторов тока
222 | ТП-116, ф.4, ТП-118, ф.4 | 10:00 2017.06.21 | 12:00 2017.06.21 | 12:00 2017.06.21 | По заявке ООО "Доверие"
223 | ПС-17, ф.17-06, ПП-1, Р-1 | 09:00, 2017.06.21 | 16:00, 2017.06.21 | 16:00, 2017.06.21 | Реконструкция ВЛ-6 кВ
224 | ТП-93 | 09:00 2017.06.22 | 16:00 2017.06.22 | 16:00 2017.06.22 | Ремонт ВЛ-6кВ
225 | ТП-938 | 09:00 2017.06.23 | 15:00 2017.06.23 | 15:00 2017.06.23 | Текущий ремонт ТП-938
226 | ТП-74 | 00:20 2017.06.24 | 01:10 2017.06.24 | 01:10 2017.06.24 | Повреждение кабеля 6 кВ | Потребители запитаны по другой схеме
227 | ТП-170 | 09:00 2017.06.26 | 16:00 2017.06.26 | 16:00 2017.06.26 | Текущий ремонт
228 | ПС-17, ф.17-06, ПП-1, Р-1 | 09:00, 2017.06.26 | 12:00, 2017.06.26 | 12:00, 2017.06.26 | Реконструкция ВЛ-6 кВ
229 | ГПП "Першино" яч.29 | 13:00 2017.06.27 | 16:00 2017.06.27 | 16:00 2017.06.27 | Ремонт ВЛ-6 кВ
230 | ПС-17, ф.09 | 13:00 2017.06.27 | 15:00 2017.06.27 | 15:00 2017.06.27 | Фазировка кабеля
231 | ТТ-122, ф.4 | 09:00 2017.06.28 | 12:00 2017.06.28 | 12:00 2017.06.28 | По заявке ООО "Ремжилзаказчик"
232 | ТП-170 (I) | 09:00 2017.06.28 | 12:00 2017.06.28 | 12:00 2017.06.28 | Текущий ремонт
233 | ТП-170 (II) | 13:00 2017.06.28 | 16:00 2017.06.28 | 16:00 2017.06.28 | Текущий ремонт
234 | ТП-935 | 09:00 2017.06.29 | 12:00 2017.06.29 | 12:00 2017.06.29 | Замена РПС
235 | ТП-80 | 10:00 2017.06.29 | 11:00 2017.06.29 | 11:00 2017.06.29 | Монтаж ПУ
236 | ТП-41 | 09:00 2017.06.30 | 15:00 2017.06.30 | 15:00 2017.06.30 | Текущий ремонт ЭО
237 | ТП-28А | 15:30 2017.07.02 | 17:30 2017.07.02 | 17:30 2017.07.02 | Повреждение кабеля 10кВ ТП-22А→ТП-28А | Потребители запитаны по другой схеме от ТП-1А
238 | ТП-93 | 09:00 2017.07.04 | 12:00 2017.07.04 | 12:00 2017.07.04 | В связи с ремонтом ВЛ-6кВ и подрезкой деревьев в охранной зоне ВЛ
239 | ТП-44 Ф-8 | 13:00 2017.07.04 | 16:30 2017.07.04 | 16:30 2017.07.04 | В связи с подрезкой деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ
240 | ТП-140 Ф-140-1 | 13:00 2017.07.05 | 15:00 2017.07.05 | 15:00 2017.07.05 | ЗАО"Электросеть" -проверка тр-ра тока ВТП-140 Ф-140-1
241 | ТП-103, ф.8 | 09:00 2017.07.05 | 11:00 2017.07.05 | 11:00 2017.07.05 | В связи с монтажом АВ АКБ "Барс" (вводной ав-т)
242 | ТП-27 ф.7 | 10:00 2017.07.05 | 11:00 2017.07.05 | 11:00 2017.07.05 | по заявке ООО "Доверие" для замены тр-ра тока отключить ж/д ул.Дегтярёва,98
243 | ТП-117 ф.9, ТП-118 ф.2 | 09:00 2017.07.06 | 11:00 2017.07.06 | 11:00 2017.07.06 | по заявке ООО "Доверие" для замены тр-ра в ЭЩ
244 | ТП-132 ф.1 | 09:00 2017.07.07 | 12:00 2017.07.07 | 12:00 2017.07.07 | В связи с монтажом ПУ
245 | ТП-116 ф.4 | 09:00 2017.07.07 | 10:00 2017.07.07 | 10:00 2017.07.07 | В связи с заменой т/тока ООО"Доверие" в ЭЩ.
246 | ТП-84 ф.14 | 07:15 2017.07.06 | 09:00 2017.07.06 | 09:00 2017.07.06 | ОДС-обнаружили схлёст проводов. В ТП-84 ф-14 сгорели две вставки на фазе "А" и "В" | Устранили схлест проводов
247 | ТП-84 ф.14 | 09:15 2017.07.06 | 15:30 2017.07.06 | 15:30 2017.07.06 | ОДС определили два обрыва провода ВЛ-0,4кВ, подрезка деревьев. | Устранили обрыв провода
248 | ГПП Першино яч.29 | 13:15 2017.07.10 | 15:05 2017.07.10 | 15:05 2017.07.10 | Ремонт ВЛ-6 кВ
249 | КТПН-190 | 09:00 2017.07.10 | 12:00 2017.07.10 | 12:00 2017.07.10 | В связи с подрезкой веток в охранной зоне ВЛ-6 кВ
250 | ТП-89 1 с.ш. | 10:00 2017.07.10 | 12:00 2017.07.10 | 12:00 2017.07.10 | Монтаж ПУ
251 | ТП-89 2 с.ш. | 14:00 2017.07.10 | 16:00 2017.07.10 | 16:00 2017.07.10 | Монтаж ПУ
252 | РП-6 яч.20 | 07:25 2017.07.10 | 08:40 2017.07.10 | 08:40 2017.07.10 | Кабель на повреждении ТП-35→ТП-171 | Потребители запитаны по другой схеме
253 | ТП-52 1 с.ш. | 09:00 2017.07.11 | 12:00 2017.07.11 | 12:00 2017.07.11 | Текущий ремонт эл.оборудования на ТП
254 | ТП-52 2 с.ш. | 13:00 2017.07.11 | 16:00 2017.07.11 | 16:00 2017.07.11 | Текущий ремонт эл.оборудования на ТП
255 | ТП-608 1 с.ш. | 09:00 2017.07.12 | 12:00 2017.07.12 | 12:00 2017.07.12 | Текущий ремонт эл.оборудования на ТП
256 | ТП-608 2 с.ш. | 13:00 2017.07.12 | 16:00 2017.07.12 | 16:00 2017.07.12 | Текущий ремонт эл.оборудования на ТП
257 | ТП-650 ф-3 | 13:00 2017.07.12 | 16:00 2017.07.12 | 16:00 2017.07.12 | В связи с устранением дефекта на кабеле 0,4кВ.
258 | ТП-607, ф.6 | 09:00 2017.07.13 | 10:00 2017.07.13 | 10:00 2017.07.13 | В связи с заменой ВА
259 | ТП-86 ф-86-16 | 09:00 2017.07.13 | 12:00 2017.07.13 | 12:00 2017.07.13 | ЗАО "Электросеть"-проверка РЗ
260 | ТП-43 (I с.ш.) | 09:00 2017.07.18 | 12:00 2017.07.12 | 12:00 2017.07.12 | Устранение нагрева на т/ведущих частях
261 | ТП-133 | 14:00, 2017.07.18 | 16:00, 2017.07.18 | 16:00, 2017.07.18 | Устранение нагрева на т/ведущих частях
262 | ГПП Першино яч.29 | 13:30 2017.07.18 | 16:30 2017.07.18 | 16:30 2017.07.18 | Ремонт ВЛ-6 кВ
263 | ТП-916 | 09:00 2017.07.19 | 12:00 2017.07.19 | 12:00 2017.07.19 | Для подключения маршрутизатора
264 | ТП-89 1 с.ш. | 13:00 2017.07.19 | 14:30 2017.07.19 | 14:30 2017.07.19 | Демонтаж прибора учета на ТП
265 | ТП-89 2 с.ш. | 14:30 2017.07.19 | 16:00 2017.07.19 | 16:00 2017.07.19 | Демонтаж прибора учета на ТП
266 | ТП-90 | 09:00 2017.07.21 | 15:00 2017.07.21 | 15:00 2017.07.21 | Текущий ремонт эл.оборудования на ТП
267 | ГПП Першино яч.29 | 13:30 2017.07.25 | 16:00 2017.07.25 | 16:00 2017.07.25 | Ремонт ВЛ-6 кВ
268 | ТП-650 ф.12 | 11:15 2017.07.26 | 13:45 2017.07.26 | 13:45 2017.07.26 | Порвали кабель 0,4кВ | Кабель восстановили
269 | ТП-56 ф.6 | 15:20 2017.07.26 | 16:20 2017.07.26 | 16:20 2017.07.26 | Самосвал оборвал ВЛ-0,4кВ | ВЛ - восстановили
270 | ТП-91 | 09:00 2017.07.26 | 16:00 2017.07.26 | 16:00 2017.07.26 | капитальный ремонт эл.оборудования ТП
271 | ТП-937, Ф-12 | 10:00 2017.07.27 | 11:30 2017.07.27 | 11:30 2017.07.27 | восстановление нормальной схемы (подключение кабеля)
272 | ТП-656 ф-14 | 19:05 2017.07.31 | 20:25 2017.07.31 | 20:25 2017.07.31 | в эл.щитовй ж/д ул.Дружбы,27 произшло подгорание контакта на нулевой шине. | ОДС отключили ф.14 для устранения неисправности ООО "РЖЗ" в электрощитовой
273 | ПС-17 ф17-06 | 09:00 2017.08.02 | 17:00 2017.08.02 | 17:00 2017.08.02 | ЗАО "Электросеть"-проверка РЗ
274 | ТП-54, ф.6 | 10:00 2017.08.03 | 12:00 2017.08.03 | 12:00 2017.08.03 | Переподключения в ЭЩ
275 | ТП-918 2-ая с.ш. | 09:00 2017.08.07 | 16:00 2017.08.07 | 16:00 2017.08.07 | Текущий ремонт эл.оборудования на ТП
276 | ТП-28А | 09:00 2017.08.08 | 12:00 2017.08.08 | 12:00 2017.08.08 | Ремонт ВЛ и подрезка деревьев в охранной зоне
277 | ТП-129 Ф-8,10 | 09:30 2017.10.08 | 12:00 2017.10.08 | 12:00 2017.10.08 | по заявке ООО "Доверие" для рем.работ в эл. щитовой отключить ж/д ул.60 лет Октября,32А
278 | ТП-43, ф.11 | 09:00 2017.08.10 | 16:00 2017.08.10 | 16:00 2017.08.10 | В связи с монтажом СИП
279 | ТП-218 | 00:25 2017.08.13 | 13:35 2017.08.13 | 13:35 2017.08.13 | Возгорание в ТП-218 | Установили, произвели монтаж, подключили и запустили в работу новую КТПН- 6/0,4кВ
280 | ТП-113, ф.5,6 | 09:00 2017.08.15 | 10:30 2017.08.15 | 10:30 2017.08.15 | Замена ТТ
281 | ТП-115, ф.4 | 10:30 2017.08.15 | 12:00 2017.08.15 | 12:00 2017.08.15 | Замена ТТ
282 | ТП-645 Ф-6 | 10:00 2017.08.16 | 13:00 2017.08.16 | 13:00 2017.08.16 | по заявке РЖЗ для рем.работ в эл. щитовой отключить ж/д ул.Сталеваров,39
283 | ТП-740,722,742,741,710,712,717,726,725,718, | 9:30 2017.08.16 | 11:10 2017.08.16 | 11:10 2017.08.16 | повреждение кабеля - 6кВ, при проведении землеройных работ (не согласованных). | восстановили поврежденный кабель
284 | ТП-724, 731, 219т | 9:30 17.08.16 | 15:35 2017.08.16 | 15:35 2017.08.16 | повреждение кабеля - 6кВ, при проведении землеройных работ (не согласованных). | восстановили поврежденный кабель
285 | ТП-80 | 13:00 2017.08.18 | 15:00 2017.08.18 | 15:00 2017.08.18 | ООО "Электромонтаж" просит отключить ТП-80 РУ-0.4 кВ для заводки кабелей
286 | ТП-123 Ф-4 | 09:00 2017.08.22 | 12:00 2017.08.22 | 12:00 2017.08.22 | по заявке ООО "Доверие" для рем.работ отключить ж/д ул.;Сталеваров,28,30
287 | ТП-124 Ф-1,3,5 | 09:00 2017.08.22 | 12:00 2017.08.22 | 12:00 2017.08.22 | по заявке ООО "Доверие" для рем.работ отключить ж/д ул.60 лет Октября,3,3А ;Сталеваров,26.
288 | ТП-606, ф.4 | 09:00 2017.08.22 | 17:00 2017.08.22 | 17:00 2017.08.22 | по заявке РЖЗ отключить ж/д ул.Молодёжная,3 для выполнения депутатской программы.
289 | ТП-115, ф.4 | 09:00 2017.08.22 | 12:00 2017.08.22 | 12:00 2017.08.22 | Замена ТТ
290 | ТП-113, ф.-6 | 13:00 2017.08.22 | 15:00 2017.08.22 | 15:00 2017.08.22 | Замена ТТ
291 | ТП-923 1-ая С.Ш. | 09:00 2017.08.28 | 12:00 2017.08.28 | 12:00 2017.08.28 | текущий ремонт эл.оборудования ТП
292 | ТП-923 2-ая С.Ш. | 13:00 2017.08.28 | 16:00 2017.08.28 | 16:00 2017.08.28 | текущий ремонт эл.оборудования ТП
293 | ТП-94 1-ая С.Ш. | 09:00 2017.08.28 | 10:30 2017.08.28 | 10:30 2017.08.28 | Замена ТТ
294 | ТП-94 2-ая С.Ш. | 10:30 2017.08.28 | 12:00 2017.08.28 | 12:00 2017.08.28 | Замена ТТ
295 | ТП-1А,.ТП-13,16,18,24,28 | 13:00 2017.08.28 | 15:00 2017.08.28 | 15:00 2017.08.28 | проверка и настройка РЗ и А на ТП-1А
296 | ТП-41 ф-4,6,8,9,11,12,17,18,20 | 9:30 2017.08.30 | 12:00 2017.08.30 | 12:00 2017.08.30 | по заявке ООО "Доверие" для рем.работ отключить ж/д ул.Румянцева,4 ;ул.Б. Хмельницкого,28,30.
297 | ТП-108 | 9:00 2017.08.30 | 16:00 2017.08.30 | 16:00 2017.08.30 | текущий ремонт эл.оборудования ТП
298 | Р1→ТП-218 | 13:00 2017.09.01 | 15:00 2017.09.01 | 15:00 2017.09.01 | Подрезка веток в охранной зоне ВЛ-6 кВ
299 | ТП-125 ф.2 | 09:00 2017.09.01 | 12:00 2017.09.01 | 12:00 2017.09.01 | Ревизия контактных соединений ОДПУ
300 | ТП-35 2с.ш. | 13:00 2017.09.01 | 15:00 2017.09.01 | 15:00 2017.09.01 | Устранение дефектов на ТП-35 2с.ш.
301 | ПС-17, ф.17-09 ПП-2 | 9:40 2017.09.09 | 10:00, 2017.09.09 | 10:00, 2017.09.09 | отыскание места повреждени ВЛ-6кВ
302 | ПС-17, ф.17-06, ПП-1 | 10:05, 2017.09.09 | 10:25, 2017.09.09 | 10:25, 2017.09.09 | отыскание места повреждени ВЛ-6кВ
303 | ТП-943 | 08:30 2017.09.11 | 17:00 2017.09.11 | 17:00 2017.09.11 | Текущий ремонт эл.оборудования на ТП
304 | ТП-943 | 08:30 2017.09.12 | 17:00 2017.09.12 | 17:00 2017.09.12 | текущий ремонт эл.оборудования ТП
305 | ТП-644 ф.5 | 10:00, 2017.09.13 | 12:00, 2017.09.13 | 12:00, 2017.09.13 | Для ремонтных работ в эл.щитовой по заявке "РЖЗ"
306 | ТП-117 ф.4 | 09:30, 2017.09.13 | 12:00, 2017.09.13 | 12:00, 2017.09.13 | Для ремонтных работ в эл.щитовой по заявке ООО "Доверие"
307 | ТП-939 | 09:00, 2017.09.15 | 15:00, 2017.09.15 | 15:00, 2017.09.15 | текущий ремонт эл.оборудования ТП
308 | ТП-943 | 09:00 2017.09.18 | 17:00 2017.09.18 | 17:00 2017.09.18 | текущий ремонт эл.оборудования ТП
309 | ТП-645 ф.2, 3, 4 | 16:20, 2017.09.17 | 20:50, 2017.09.17 | 20:50, 2017.09.17 | повреждение изоляции кабеля в кабельной разделке (ТП-645, РУ-0.4кВ) | восстановили поврежденный кабель
310 | ТП-913 1-ая С.Ш. | 09:00, 2017.09.19 | 10:30, 2017.09.19 | 10:30, 2017.09.19 | В связи с заменой ПУ в ТП-913
311 | ТП-913 2-ая С.Ш. | 10:30, 2017.09.19 | 12:00, 2017.09.19 | 12:00, 2017.09.19 | В связи с заменой ПУ в ТП-913
312 | ТП-645 | 13:00, 2017.09.19 | 16:00, 2017.09.19 | 16:00, 2017.09.19 | Ревизия и чистка ЭО в ТП
313 | ТП-101 Ф.17 | 9:30 2017.09.19 | 13:00, 2017.09.19 | 13:00, 2017.09.19 | по заявке УК "Доверие" для рем.работ отключить ж/д ул.Мира,48А.
314 | ПП-2 | 14:00 2017.09.19 | 15:00 2017.09.19 | 15:00 2017.09.19 | Трассировка кабеля
315 | ТП-80 Ф-4,12 | 14:30 2017.09.18 | 18:30 2017.09.18 | 18:30 2017.09.18 | "Водоканал" порвали кабель 0,4кВ | Установили муфту, кабель восстановлен, потребители запитаны.
316 | ТП-943 | 09:00 2017.09.20 | 16:00 2017.09.21 | 16:00 2017.09.21 | Текущий ремонт эл.оборудования на ТП
317 | ТП-64 Ф.23 | 10:00 2017.09.20 | 11:00 2017.09.20 | 11:00 2017.09.20 | По заявке ООО "Комфорт" для работ в эл.щитовой
318 | ТП-116 ф.6 | 9:30 2017.09.21 | 11:30, 2017.09.21 | 11:30, 2017.09.21 | Для ремонтных работ в эл.щитовой по заявке ООО"Доверия"
319 | ТП-84 ф.2, 14, 8 | 13:30 2017.09.21 | 16:30 2017.09.21 | 16:30 2017.09.21 | Ремонтные работы РУ-0,4кВ
320 | ТП-1А ф.5 | 9:30 2017.09.21 | 14:30 2017.09.21 | 14:30 2017.09.21 | Для замены пункта вкл. По заявке УДР
321 | ТП-914 ф.8 | 9:00 2017.09.21 | 10:00 2017.09.21 | 10:00 2017.09.21 | В связи с троссировкой КЛ-0,4кВ
322 | ТП-66 Ф-10,14 | 9:30 2017.09.22 | 13:00 2017.09.22 | 13:00 2017.09.22 | Для ремонтных работ в эл.щитовой по заявке ООО"Доверия"
323 | ТП-84 1с.ш. | 9:00 2017.09.28 | 16:00 2017.09.28 | 16:00 2017.09.28 | Устранение замечаний на ТП-84 КСТ-1
324 | ТП-84 2с.ш. | 9:00 2017.09.29 | 15:00 2017.09.29 | 15:00 2017.09.29 | Устранение замечаний на ТП-84 КСТ-2
325 | ТП-31,2 сек.шин | 9:00 2017.10.02 | 17:00 2017.10.02 | 17:00 2017.10.02 | Устранение замечаний РТН на ТП-31 2 сек.шин
326 | ТП-93 | 9:00 2017.10.04 | 12:00 2017.10.04 | 12:00 2017.10.04 | #REF!
327 | ТП-31,2 сек.шин | 13:00 2017.10.04 | 16:00 2017.10.04 | 16:00 2017.10.04 | Ревизия трансформатора
328 | РП-3 1 сек.шин | 13:00 2017.10.04 | 19:00 2017.10.04 | 19:00 2017.10.04 | Ремонт эл.оборудования
329 | ТП-31, 2 сек.шин | 13:00 2017.10.05 | 15:00 2017.10.05 | 15:00 2017.10.05 | Ремонт эл.оборудования
330 | ГПП "Першино" яч.12 | 11:06 2017.10.06 | 12:40 2017.10.06 | 12:40 2017.10.06 | Кабель на повреждении ТП-600→ТП-602 | Потребители запитаны по другой схеме
331 | ТП-14-04 | 13:00 2017.10.11 | 16:00 2017.10.11 | 16:00 2017.10.11 | Для чистки эл.оборудования на ТП-1404
332 | РП-3 2 сек.шин | 14:00 2017.10.04 | 19:00 2017.10.04 | 19:00 2017.10.04 | монтаж нулевой шины
333 | ГПП-Соцгород, яч.16 ТП-101,108,109,110,118,120,121 | 3:10 2017.10.13 | 4:05 201710.13 | 4:05 201710.13 | повреждение кабеля - 6кв., при проведении землнройных работ "ЮУТП" | Потребители запитаны по другой схеме
334 | РП-1→ТП-935 | 14:30 2017.10.14 | 16:15 201710.14 | 16:15 201710.14 | повреждение кабеля - 6кв при проведении земляных работ ООО"Хозстрой" | Потребители запитаны по другой схеме
335 | РП-3 1 сек.шин | 13:00 2017.10.16 | 16:00 2017.10.16 | 16:00 2017.10.16 | Перенос "0" на РП-3
336 | ТП-909 | 09:00 2017.10.16 | 12:00 2017.10.16 | 12:00 2017.10.16 | Чистка и ревизия ЭО
337 | ТП-190 | 09:00 2017.10.16 | 12:00 2017.10.18 | 12:00 2017.10.18 | Подключение СиП
338 | ТП-115к | 14:00 2017.10.18 | 15:00 2017.10.18 | 15:00 2017.10.18 | ЗАО "Электросеть"-устранение дефектов
339 | ТП-687 ф. 1,3,18,21 | 10:00 2017.10.18 | 13:00 2017.10.18 | 13:00 2017.10.18 | по заявке РЖЗ для замены т.т. и ревизии РУ-0,4кВ
340 | ТП-29 ф.3 | 09:00 2017.10.18 | 10:00 2017.10.18 | 10:00 2017.10.18 | по заявке Шониязова допуск в эл.щит. Для замены ОДПУ
341 | ТП-125 ф.2 | 10:00 2017.10.18 | 11:00 2017.10.18 | 11:00 2017.10.18 | по заявке Шониязова допуск в эл.щит. Для замены ОДПУ
342 | ТП-135 ф. 2,4 | 11:00 2017.10.18 | 12:00 2017.10.18 | 12:00 2017.10.18 | по заявке Шониязова допуск в эл.щит. Для замены ОДПУ
343 | ТП-32 ф.14, 3 | 9:30 2017.10.19 | 12:00 2017.10.19 | 12:00 2017.10.19 | по заявке ООО"Доверие"для рем.работ в эл.щитовой
344 | ЦРП-7 ф.2, 18 | 10:00 2017.10.19 | 13:00 2017.10.19 | 13:00 2017.10.19 | по заявке ООО"Доверие"для рем.работ в эл.щитовой
345 | ТП-103 | 14:30 2017.10.19 | 15:00 2017.10.19 | 15:00 2017.10.19 | Для заводки кабеля о,4кВ на ТП-103
346 | ТП-96 | 9:00 2017.10.20 | 12:00 2017.10.20 | 12:00 2017.10.20 | ремонтные работы на тр-ре
347 | ТП-1,2,3,4,5,6,7,15;ТП-912,913(1),914,917,685 | 14:20 2017.10.20 | 17:30 2017.10.20 | 17:30 2017.10.20 | Порвали кабель 6кВ | Потребители запитаны по другой схеме
348 | ТП-685 | 13:00 2017.10.21 | 08:00 2017.10.22 | 08:00 2017.10.22 | ООО"Комфорт"Порвали кабель 6Кв | Потребители запитаны
349 | ТП-935 | 10:00 2017.10.24 | 13:00 2017.10.24 | 13:00 2017.10.24 | по заявке предприятие "Хозстрой"
350 | ТП-44,45 1с.шин,153,154,155 | 15:30 2017.10.23 | 16:05 2017.10.23 | 16:05 2017.10.23 | Порвали кабель - 6кВ при землеройных работах | Потребители запитаны
351 | ТП-31 Ф-16 | 13:30 2017.10.24 | 14:30 2017.10.24 | 14:30 2017.10.24 | Для установки концевой муфты 0,4кВ.
352 | ПС-17 ф.17-06 | 09:00 2017.10.27 | 12:00 2017.10.27 | 12:00 2017.10.27 | работы "Уралэнергосервис" на ВЛ-35 -кВ для замены грозотросса на п/с 17
353 | ПС-17, Ф-17-06 | 9:00 2017.10.28 | 13:00 2017.10.28 | 13:00 2017.10.28 | замена грозозащитного тросса на ВЛ-35кВ
354 | ТП-172 1с.ш ф.14 2с.ш. ф.6 | 9:30 2017.10.31 | 13:00 2017.10.31 | 13:00 2017.10.31 | по заявке ООО"Доверие" для работ в эл.щитовой
355 | ТП- 935,936,938,125,126,127,132,133,107 | 00:00 2017.10.31 | 00:25 2017.10.31 | 00:25 2017.10.31 | Порвали кабель - 6кВ при землеройных работах | Потребители запитаны
356 | ТП-911 | 09:00 2017.11.08 | 17:00 2017.11.08 | 17:00 2017.11.08 | Ремонтные работы на ТП
357 | ТП-641 ф.1 | 09:00 2017.11.08 | 10:00 2017.11.08 | 10:00 2017.11.08 | Переключения по заявке РЖЗ
358 | ТП-52 ф.2, 13 | 14:00 2017.11.08 | 15:00 2017.11.08 | 15:00 2017.11.08 | По заявке РЖЗ
359 | ТП-918 1 сек.шин | 9:00 2017.11.09 | 12:00 2017.11.09 | 12:00 2017.11.09 | Ремонтные работы на ТП-918
360 | ТП-918 2 сек.шин | 13:00 2017.11.09 | 1700 2017.11.09 | 1700 2017.11.09 | Ремонтные работы на ТП-918
361 | ТП-52, Ф-13 | 9:30 2017.11.09 | 14:00 2017.11.09 | 14:00 2017.11.09 | По заявке УК "Доверие" ,для ремон ных рабт в ел.щитовой
362 | ТП-905 | 9:00 2017.11.13 | 16:00 2017.11.13 | 16:00 2017.11.13 | Поверка т.т. ТП-905
363 | ТП-103 | 9:00 2017.11.13 | 16:00 2017.11.13 | 16:00 2017.11.13 | Ремонтные работы на ТП-103
364 | ТП-31, Ф-16 | 13:20 2017.11.12 | 16:30 2017.11.12 | 16:30 2017.11.12 | К.З. ВЛ-0.4кв; обрыв проводов ВЛ-0,4кв, схлест проводов ВЛ-0,4кв.
365 | ТП-72, Ф-2 | 10:00 2017.11.14 | 13:00 2017.11.14 | 13:00 2017.11.14 | По заявке ООО "Комфорт" ,для ремонта ВРУ ж/д ул. Социалистическая,8.
366 | ТП-917, Ф-11,13 | 9:30 2017.11.14 | 11:30 2017.11.14 | 11:30 2017.11.14 | По заявке ООО ТД АСБ для замены тр-ра тока.
367 | ТП-641 ф.1 | 9:30 2017.11.15 | 12:00 2017.11.15 | 12:00 2017.11.15 | По заявке РЖЗ для замены вводных щитов
368 | ТП-82 2сек.шин | 09:00 2017.11.15 | 16:00 2017.11.15 | 16:00 2017.11.15 | Монтаж ячейки ТП-82
369 | ТП-62 ф.5 | 9:30 2017.11.16 | 11:00 2017.11.16 | 11:00 2017.11.16 | Для замены прибора учета на ТП
370 | ТП-917 ф.1 | 13:00 2017.11.16 | 16:00 2017.11.16 | 16:00 2017.11.16 | Для установки контрольного прибора учета на ТП
371 | ТП-935 ф,9 | 13:00 2017.11.16 | 16:00 2017.11.16 | 16:00 2017.11.16 | Для замены ПУ на ТП-935
372 | ТП-28, Ф-2 | 9:00 2017.11.17 | 12:00 2017.11.17 | 12:00 2017.11.17 | для монтажа рубильника
373 | ТП-34 | 9:00 2017.11.17 | 12:00 2017.11.17 | 12:00 2017.11.17 | Ревизия эл.оборудования
374 | ТП-914, 1 сек.шин | 13:00 2017.11.17 | 15:00 2017.11.17 | 15:00 2017.11.17 | Замена РПС
375 | ТП-656 ф-14 | 13:20 2017.11.16 | 13:45 2017.11.17 | 13:45 2017.11.17 | Ремонт поврежденного СИП
376 | ТП-935 | 13:50 2017.11.16 | 15:05 2017.11.17 | 15:05 2017.11.17 | Замена ПУ
377 | ТП-604 ф.6 | 21:00 2017.11.19 | 12:35 2017.11.20 | 12:35 2017.11.20 | о заявке ООО"РЖЗ" откл. ж/д т.к подтопление подвального помещения водой | Ремонтные работы ООО"РЖЗ"
378 | ТП-62 2 сек.шин | 9:00 2017.11.20 | 12:00 2017.11.20 | 12:00 2017.11.20 | Монтаж ПУ
379 | ТП-112 | 13:00 2017.11.20 | 16:00 2017.11.20 | 16:00 2017.11.20 | Реконструкция в ТП
380 | ТП-135 ф. 2,4 | 14:00 2017.11.22 | 16:00 2017.11.22 | 16:00 2017.11.22 | по заявке РЖЗ отключить ж/д ул.60 лет Октября,56 для замены тр-ра тока.
381 | ТП- 112 | 09:00 2017.11.24 | 15:00 2017.11.24 | 15:00 2017.11.24 | Реконструкция в ТП-112
382 | ТП-3 ф.3 | 13:00 2017.11.23 | 18:00 2017.11.23 | 18:00 2017.11.23 | по заявке РЖЗ отключить ж/д ул.Пети Калмыкова, 25,27,29 для переключения в эл.щитовой после капремонта
383 | ТП-116 | 13:00 201711.27 | 16:00 201711.27 | 16:00 201711.27 | Монтаж ПУ на ТП-116
384 | ТП-101, Ф-1 | 14:00 2017.11.24 | 17:30 2017.11.24 | 17:30 2017.11.24 | Повреждение кабел - 0.4кв. Между домамии №44 и №44А по ул. Мира
385 | ТП-13А ф.5 | 13:00 2017.11.28 | 16:00 2017.11.28 | 16:00 2017.11.28 | по заявке ООО "РЖЗ" для замены тр-ров тока в эл.щитовой
386 | ТП-122 ф.4 | 10:00 2017.11.28 | 17:00 2017.11.28 | 17:00 2017.11.28 | по заявке ООО"Комфорт" работы в эл.щитовой ж/д.
387 | ТП-104 | 09:00 2017.11.28 | 16:00 2017.11.28 | 16:00 2017.11.28 | Текущий ремонт на ТП-104
388 | ГПП Першино яч.12 | 21:15 2017.11.28 | 22:30 2017.11.28 | 22:30 2017.11.28 | Кабель на повреждении ТП-600→ТП-602 | Потребители запитаны по другой схеме
389 | ТП-103 | 09:00 2017.11.28 | 12:00 2017.11.28 | 12:00 2017.11.28 | монтаж РПС в ТП-103
390 | ТП-112 | 13:00 2017.11.28 | 15:00 2017.11.28 | 15:00 2017.11.28 | монтаж маршрутизатора в ТП-112
391 | ТП-917 ф-1 | 13:30 2017.11.28 | 16:00 2017.11.28 | 16:00 2017.11.28 | монтаж ПУ в ТП-917
392 | ТП-105 | 09:00 2017.12.01 | 15:00 2017.12.01 | 15:00 2017.12.01 | Ремонт ТП-105
393 | ТП-650 | 09:00 2017.12.02 | 16:00 2017.12.02 | 16:00 2017.12.02 | Текущий ремонт на ТП
394 | ТП-600, ф.10 | 09:00 2017.12.02 | 16:30 2017.12.02 | 16:30 2017.12.02 | Текущий ремонт на ВЛ-0,4кВ
395 | ТП-645 ф.6 | 09:30 2017.12.02 | 11:00 2017.12.02 | 11:00 2017.12.02 | Переподключение кабеля ж/д
396 | ТП-35 ф.15 | 09:30 2017.12.05 | 13:00 2017.12.05 | 13:00 2017.12.05 | по заявке ООО "Доверие" для замены вводного рубильника в ЭЩ.
397 | ТП-645 ф.7 | 13:00 2017.12.05 | 17:00 2017.12.05 | 17:00 2017.12.05 | по заявке ООО"РЖЗ" кап.ремонт для переключения в РУ ж/д
398 | ТП-115 ф.4 | 10:00 2017.12.06 | 11:00 2017.12.06 | 11:00 2017.12.06 | По заявке компании "ЧУК" ,для ремонтных работ в эл.щитовой
399 | ТП-924 1-ая с.ш. | 09:00 2017.12.08 | 12:00 2017.12.08 | 12:00 2017.12.08 | Доливка масла Т-1
400 | ТП-939 1-ая с.ш. | 09:00 2017.12.11 | 12:00 2017.12.11 | 12:00 2017.12.11 | В связи с устранением дефектов
401 | ТП-645 ф.1 | 13:00 2017.12.11 | 16:00 2017.12.11 | 16:00 2017.12.11 | В связи с устранением дефектов
402 | ТП-122 ф.4 | 10:00 2017.12.11 | 13:00 2017.12.11 | 13:00 2017.12.11 | По заявке "Комфорт" для ремонтных работ в эл.щитовой
403 | ТП-923 1-ая С.Ш. | 09:00 2017.12.12 | 12:00 2017.12.12 | 12:00 2017.12.12 | Доливка масла КСТ-1
404 | ТП-39 | 13:00 2017.12.12 | 16:00 2017.12.12 | 16:00 2017.12.12 | Доливка масла КСТ-2
405 | ТП-35 ф.15 | 9:30 2017.12.13 | 13:00 2017.12.13 | 13:00 2017.12.13 | По заявке ООО "Доверие" для рем.работ в эл.щитовой
406 | ТП-917 ф. 1 | 9:00 2017.12.13 | 12:00 2017.12.13 | 12:00 2017.12.13 | Для устранения дефекта в ТП-917
407 | ТП-910 ф. 2, 6 | 9:00 2017.12.14 | 12:00 2017.12.14 | 12:00 2017.12.14 | Замена ПУ в эл.щитовой
408 | ТП-37 (I с.ш.) | 9:00 2017.12.14 | 12:00 2017.12.14 | 12:00 2017.12.14 | Для ревизии и чистки эл.оборудования в ТП
409 | ТП-37 (II с.ш.) | 13:00 2017.12.14 | 16:00 2017.12.14 | 16:00 2017.12.14 | Для ревизии и чистки эл.оборудования в ТП
410 | ТП-649 | 9:00 2017.12.15 | 12:00 2017.12.15 | 12:00 2017.12.15 | Для ревизии и чистки эл.оборудования в ТП 649 РУ-0,4кВ
411 | ТП-937 (I с.ш.) | 13:00 2017.12.15 | 15:00 2017.12.15 | 15:00 2017.12.15 | Для ввода в работу Т-1 на ТП-937
412 | РП-7 (1 с.ш.) | 9:00 2017.12.18 | 12:00 2017.12.18 | 12:00 2017.12.18 | Ревизия и чистка эл.оборудования в РП
413 | РП-7 (2 с.ш.) | 13:00 2017.12.18 | 16:00 2017.12.18 | 16:00 2017.12.18 | Ревизия и чистка эл.оборудования в РП
414 | ТП-638, ф-12 | 9:00 2017.12.18 | 12:00 2017.12.18 | 12:00 2017.12.18 | По заявке РЖЗ для кап.ремонта в эл.щитовой дома
415 | ТП-914 ф-6,8 | 9:00 2017.12.18 | 14:30 2017.12.18 | 14:30 2017.12.18 | Ремонт КЛ
416 | ТП-645 Ф-7 | 12:00 2017.12.15 | 16:30 2017.12.15 | 16:30 2017.12.15 | По заявке РЖЗ для аварийного ремонта в эл.щитовой дома ул. Аносова,6.
417 | ТП-115 | 13:00 2017.12.19 | 16:00 2017.12.19 | 16:00 2017.12.19 | Устранение дефекта по нагреву на ТП
418 | ТП-943 | 9:00 2017.12.20 | 12:00 2017.12.20 | 12:00 2017.12.20 | Замена тр-ра
419 | РП-7 (1 с.ш.) | 13:00 2017.12.20 | 16:00 2017.12.20 | 16:00 2017.12.20 | Доливка масла
420 | ТП-645 Ф-6 | 9:00 2017.12.20 | 15:00 2017.12.20 | 15:00 2017.12.20 | Ремонт КЛ в эл. щитовой дома
421 | ТП-103 | 14:00 2017.12.19 | 14:20 2017.12.19 | 14:20 2017.12.19 | Заводка кабеля
422 | ТП-914 | 09:00 2017.12.21 | 12:00 2017.12.21 | 12:00 2017.12.21 | Ревизия и чистка эл.оборудования в ТП
423 | ТП-123 | 13:00 2017.12.21 | 16:00 2017.12.21 | 16:00 2017.12.21 | Чистка и доливка масла в т.т.
424 | ТП-902, ф.4 | 09:00 2017.12.22 | 12:00 2017.12.22 | 12:00 2017.12.22 | Устранение дефектов на ТП
425 | ТП-29, ф.3 | 13:00 2017.12.22 | 15:00 2017.12.22 | 15:00 2017.12.22 | Устранение дефектов на ТП
426 | ТП-603 | 09:00 2017.12.25 | 16:00 2017.12.25 | 16:00 2017.12.25 | Текущий ремонт ТП-603
427 | ТП-642 ф.6,8 | 09:00 2017.12.26 | 10:00 2017.12.26 | 10:00 2017.12.26 | В связи с заменой трансформаторов тока
428 | ТП-642 ф.2,4 | 10:00 2017.12.26 | 11:00 2017.12.26 | 11:00 2017.12.26 | В связи с заменой трансформаторов тока
429 | ТП-1 | 09:00 2017.12.27 | 12:00 2017.12.27 | 12:00 2017.12.27 | Ревизия и чистка эл.оборудования в ТП
430 | ТП-4 | 13:00 2017.12.27 | 16:00 2017.12.27 | 16:00 2017.12.27 | Ревизия и чистка эл.оборудования в ТП
431 | ГПП Першино яч.12 | 21:05 2017.12.26 | 21:35 2017.12.26 | 21:35 2017.12.26 | Кабель на повреждении ТП-600→ТП-602 | Потребители запитаны по другой схеме
432 | ТП-109 | 9:00 2017.12.28 | 10:00 2017.12.28 | 10:00 2017.12.28 | доливка масла в тр-р в ТП
433 | ТП-936 ф-4 | 13:00 2017.12.28 | 16:00 2017.12.28 | 16:00 2017.12.28 | монтаж ПУ
434 | ТП-115 ф.4 | 9:00 2017.12.28 | 16:00 2017.12.28 | 16:00 2017.12.28 | ремонт концевой разделки
435 | ТП-657 яч.3 | 10:00 2017.12.28 | 12:00 2017.12.28 | 12:00 2017.12.28 | ВН устранение дефекта
436 | ТП-93 ф-2 | 9:30 2017.12.28 | 15:00 2017.12.28 | 15:00 2017.12.28 | подрезка деревьев по адресу ул. Каштакская,13.
437 | ПС-16 | 18:30 2017.12.27 | 19:30 2017.12.27 | 19:30 2017.12.27 | Выход из строя кабеля 6 кВ | Потребители запитаны по другой схеме
438 | ТП-93 | 09:00 2017.12.29 | 15:00 2017.12.29 | 15:00 2017.12.29 | По заявке ИП Токарева для обрезки деревьев
439 | ТП-603,Ф-3 | 7:20 2017.12.30 | 11:00 2017.12.30 | 11:00 2017.12.30 | повреждения кабеля- 0,4кв.